ALLEGATO A

VERBALE ISPETTIVO N. 2/2011

L’anno duemilaundici, giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 9.00 i sottoscritti:

| Dr. Ferrari Romano |  | Presidente della Commissione |
| --- | --- | --- |
| Dr. Quaranta Edoardo |  | Dirigente Medico SOC I.S.P. |
| Geom. Pirone Sauro |  | Tecnico SOC Gest. Infrastrutt. e tecnologie biomediche |
| Sig. Ferrari Mauro |  | Direttore Socio Assistenziale – CISS Ossola |
| Dr. Pavesi Carlo |  | Segretario verbalizzante |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e sui Presidi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari del Distretto di Domodossola - costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la RAA Villa Clorina con sede in via Roma n. 28 a Baceno, nell’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

Al sopralluogo è presente la sig.ra Massini Orsolina dipendente della Struttura oggetto di visita ispettiva

Si procede quindi con l’assistenza dell’operatrice nominata. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

#### GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | VILLA CLORINA |
| --- | --- |

| Via/Piazza | ROMA | n. | 28 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | BACENO | telefono | 0324-62518 |
| --- | --- | --- | --- |

| Natura giuridica | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA |
| --- | --- |
| Proprietario struttura | S.R.L. VILLA CLORINA CON SEDE IN BACENO |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione | 18.12.2007 |
| --- | --- |

Tipologia struttura :

| Presidio | Posti letto occupati alla data del sopralluogo | Posti letto autorizzati |
| --- | --- | --- |
| R.A.A. | 29 | 40 |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di abitabilità o Licenza d’uso

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell’immobile

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Acquisito C.P.I. rilasciato da Comando Provinciale VV.FF. con scadenza 07.04.2013 |

Verifica estintori

| agli atti | richiesto | (altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Accertata direttamente nel corso della visita l’eseguita revisione a termini di legge (gennaio 2011). |

Licenza d’uso dell’ascensore

| agli atti | richiesto | (altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Richiesto in sede di visita |

Affidamento manutenzione dell’ascensore a ditta autorizzata

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificati di conformità degli impianti (Legge 46/90 e/o 547/55)

| elettrico | (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- | --- |
| idraulico | (agli atti | richiesto | altro |
| riscaldamento | (agli atti | richiesto | altro |
| altro ______________ | (agli atti | richiesto | altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

| Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomina Medico Competente | (agli atti | richiesto | (altro |
| Valutazione rischi | (agli atti | richiesto | (altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Richiesto documento di nomina del medico competente nonché il documento di valutazione dei rischi |

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Arredamento

| Razionalità | Insufficiente | (Sufficiente | (Buono |
| --- | --- | --- | --- |
| Comodità d’uso | Insufficiente | (Sufficiente | (Buono |
| Manutenzione | Insufficiente | (Sufficiente | (Buono |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Planimetrie con destinazione d’uso dei locali e n. posti previsti (scala non < 1:200)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Regolamento interno di funzionamento della struttura

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Carta dei Servizi

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell’ASL

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95):

| REQUISITI | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| N° massimo di 4 Ospiti/camera | ( |  |
| Almeno n. 1 WC/4 Ospiti | ( |  |
| 1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite) | ( |  |
| 1 locale spogliatoio | ( |  |

Requisiti igienico sanitari   ( D.G.R. 83/98)

| REQUISITI | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulizia ambienti |  |  | ( |  |
| Cambio biancheria |  |  | ( |  |
| Manutenzione abbigliamento |  |  | ( |  |
| Igiene locali personali |  |  | ( |  |
| Igiene locali collettivi |  |  | ( |  |
| Igiene del personale |  |  | ( |  |
| Igiene dispense e cucina |  |  | ( |  |
| Igiene servizi igienici |  |  | ( |  |
| Igiene alimenti |  |  | ( |  |

2 - REQUISITI GESTIONALI

a) PERSONALE

La normativa regionale vigente non prevede, per i presidi della tipologia R.A.A., figure professionali e relativi parametri orari di assistenza agli ospiti. Tuttavia  l’operatrice che assiste la Commissione durante la visita la presenza di n. 12 operatori all’interno della struttura. Viene consegnato, in un secondo momento, il relativo elenco nominativo con l’indicazione, per ciascun operatore, della qualifica professionale. Il predetto elenco è acquisito agli atti.

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

2 - REQUISITI GESTIONALI

b) OSPITI

| Registro presenze | (SI | NO |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

ELENCO OSPITI

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

I I I - RETTE

| Importo retta/e | ( Agli atti | Richiesto |
| --- | --- | --- |
| Modalità definizione retta/e | ( Agli atti | Richiesto |
| Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi | Agli atti | Richiesto |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI

Al termine della visita la Commissione impartisce le seguenti prescrizioni:

- produrre copia della licenza d’uso dell’ascensore

- ripristinare il funzionamento dei campanelli di chiamata nella camera n. 23;

- individuare apposito locale per l’attività di stireria

- rimuovere gli arredi che impediscono la chiusura della porta di ingresso tagliafuoco nel locale cucina

Il sopralluogo termina alle ore 10.40 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

| Domodossola li | 15.02.2011 |
| --- | --- |

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

| Dr. Ferrari Romano |  | F.to in orginale |
| --- | --- | --- |
| Dr. Quaranta Edoardo |  | F.to in orginale |
| Geom. Pirone Sauro |  | F.to in orginale |
| Sig. Ferrari Mauro |  | F.to in orginale |
| Dr. Pavesi Carlo |  | F.to in orginale |