ALLEGATO A

VERBALE ISPETTIVO N. 3/2011

L’anno duemilaundici, giorno ventitrè del mese di Febbraio, alle ore 14.00 i sottoscritti:

| Dr. Ferrari Romano |  | Presidente della Commissione |
| --- | --- | --- |
| Dr. Quaranta Edoardo |  | Dirigente Medico SOC I.S.P. |
| Geom. Pirone Sauro |  | Tecnico SOC |
| Sig. Ferrari Mauro |  | Direttore Socio Assistenziale – CISS Ossola |
| Dr. Pavesi Carlo |  | Segretario verbalizzante |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e sui Presidi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari del Distretto di Domodossola - costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la RAA Residenza Arcobaleno con sede in via Domodossola 64 a Druogno, nell’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

Al sopralluogo è presente  il sig. Felice Savoia Responsabile del Presidio.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l’assistenza dell’operatore nominato. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

#### GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | RESIDENZA ARCOBALENO |
| --- | --- |

| Via/Piazza | DOMODOSSOLA | n. | 64 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | DRUOGNO | telefono | 0324-937722 |
| --- | --- | --- | --- |

| Natura giuridica | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE |
| --- | --- |
| Proprietario struttura | MARGAROLI GIOVANNI N. DOMODOSSOLA IL 28.09.1961 |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione | 18.02.2009 |
| --- | --- |

Tipologia struttura :

| Presidio | Posti letto occupati alla data del sopralluogo | Posti letto autorizzati |
| --- | --- | --- |
| R.A.A. | 35 | 32 |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di abitabilità o Licenza d’uso

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell’immobile

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Verifica estintori

| agli atti | richiesto | (altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Accertata direttamente nel corso della visita l’eseguita revisione a termini di legge (Ottobre 2010). |

Licenza d’uso dell’ascensore

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Affidamento manutenzione dell’ascensore a ditta autorizzata

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Richiesto in sede di visita |

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificati di conformità degli impianti (Legge 46/90 e/o 547/55)

| elettrico | (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- | --- |
| idraulico | (agli atti | richiesto | altro |
| riscaldamento | (agli atti | richiesto | altro |
| altro ______________ | (agli atti | richiesto | altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

| Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomina Medico Competente | (agli atti | richiesto | (altro |
| Valutazione rischi | (agli atti | richiesto | altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Richiesto in sede di visita |

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Arredamento

| Razionalità | Insufficiente | (Sufficiente | Buono |
| --- | --- | --- | --- |
| Comodità d’uso | Insufficiente | (Sufficiente | Buono |
| Manutenzione | Insufficiente | (Sufficiente | Buono |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Planimetrie con destinazione d’uso dei locali e n. posti previsti (scala non < 1:200)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Regolamento interno di funzionamento della struttura

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Carta dei Servizi

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Tabella dietetica approvata dai servizi compententi dell’ASL

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95):

| REQUISITI | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| N° massimo di 4 Ospiti/camera | ( |  |
| Almeno n. 1 WC/4 Ospiti | ( |  |
| 1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite) | ( |  |
| 1 locale spogliatoio | ( |  |

Requisiti igienico sanitari   ( D.G.R. 83/98)

| REQUISITI | Insufficiente | Sufficiente | Buono | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulizia ambienti |  |  | ( |  |
| Cambio biancheria |  |  | ( |  |
| Manutenzione abbigliamento |  |  | ( |  |
| Igiene locali personali |  |  | ( |  |
| Igiene locali collettivi |  |  | ( |  |
| Igiene del personale |  |  | ( |  |
| Igiene dispense e cucina |  |  | ( |  |
| Igiene servizi igienici |  |  | ( |  |
| Igiene alimenti |  |  | ( |  |

2 - REQUISITI GESTIONALI

a) PERSONALE

La normativa regionale vigente non prevede, per i presidi della tipologia R.A.A., figure professionali e relativi parametri orari di assistenza agli ospiti. Tuttavia il Responsabile della struttura dichiara la presenza di n. 7 operatori all’interno della medesima. Consegna all’uopo il relativo elenco nominativo con l’indicazione, per ciascun operatore, della qualifica professionale. Il predetto elenco è acquisito agli atti.

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

2 - REQUISITI GESTIONALI

b) OSPITI

| Registro presenze | (SI | NO |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

ELENCO OSPITI

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

I I I - RETTE

| Importo retta/e | ( Agli atti | Richiesto |
| --- | --- | --- |
| Modalità definizione retta/e | ( Agli atti | Richiesto |
| Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi | Agli atti | Richiesto |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI

Al termine della visita la Commissione impartisce le seguenti prescrizioni:

Primo piano

- Sistemare e tinteggiare la le porte di separazione dei locali cucina e sala da pranzo

- Nel locale cucina è necessario installare idonea zanzariera nella porta finestra

Piano terra

- Il locale lavanderia non può essere utilizzato quale ambiente di lavoro in quanto risultano carenti i prescritti requisiti igienico-sanitari. La stireria dovrà essere collocata in altro ambiente. Si suggerisce di adibire a tale destinazione lo spazio attualmente inutilizzato nel quale sono collocati macchinari per attività fisica ed ipoteticamente utilizzato quale palestra. In particolare è necessario compartimentare tale spazio e, dotandolo di accesso diretto, lo si potrà utilizzare come stireria. Nel contempo dovrà provvedersi a separare lo spogliatoio degli addetti che dovrà essere dotato di accesso indipendente. Il titolare potrà, peraltro, individuare soluzioni alternative che dovranno risultare idonee sia sotto il profilo normativo sia sotto il profilo igienico-sanitario.

Il sopralluogo termina alle ore 15.45 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

| Domodossola li | 23.02.2011 |
| --- | --- |

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

| Dr. Ferrari Romano |  | F.to in orginale |
| --- | --- | --- |
| Dr. Quaranta Edoardo |  | F.to in orginale |
| Geom. Pirone Sauro |  | F.to in orginale |
| Sig. Ferrari Mauro |  | F.to in orginale |
| Dr. Pavesi Carlo |  | F.to in orginale |