ALLEGATO A

VERBALE ISPETTIVO N.  17/2011

L’anno duemilaundici, giorno diciotto del mese di Ottobre, alle ore 14.00 i sottoscritti:

| Dr. Ferrari Romano |  | Presidente della Commissione |
| --- | --- | --- |
| Dr. Quaranta Edoardo |  | Dirigente Medico SOC I.S.P. |
| P.I. Pagliari Maurizio |  | Tecnico SOC Gest. Infrastrutt. e tecnologie biomediche |
| Sig. Ferrari Mauro |  | Direttore Socio Assistenziale – CISS Ossola |
| Dr. Pavesi Carlo |  | Segretario verbalizzante |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e sui Presidi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari del Distretto di Domodossola - costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la istituenda sezione Primavera della Scuola Materna Cappuccina di Domodossola, nell’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

Al sopralluogo è presente  Padre Vincenzo, al secolo Giulio Coscia,  in qualità di responsabile del Presidio.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l’assistenza dell’operatore nominato. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

La predetta visita consegue alla richiesta inoltrata dall’Associazione Solidarietà Fraterna ONLUS di Domodossola per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di una sezione Primavera annessa alla Scuola Materna Cappuccina sita a Domodossola in via S. Francesco n. 23/25.

#### GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | Sezione Primavera presso l’Asilo Infantile Cappuccina |
| --- | --- |

| Via/Piazza | Via S. Francesco D’Assisi | n. | 23/25 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | Domodossola | telefono | 0324-242202 |
| --- | --- | --- | --- |

| Natura giuridica | Associazione Solidarietà Fraterna - ONLUS |
| --- | --- |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione | Trattasi di primo sopralluogo |
| --- | --- |

Tipologia struttura :

| Presidio | Posti dichiarati/richiesti dall’Amministrazione | Posti autorizzati/autorizzabili dalla Commissione |
| --- | --- | --- |
| SEZIONE PRIMAVERA DESTINATA A BIMBI DA 24 A 36 MESI CON PRECEDENZA A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ | 18 | 12 |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di abitabilità/agibilità o Licenza d’uso

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell’immobile

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

| agli atti | richiesto | (altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Requisito non prescritto giustificato dalla ricettività inferiore a 25 utenti. Attestata |
| --- | --- |
|  | la conformità del fabbricato alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi |

Affidamento incarico manutenzione estintori

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Verifica estintori

| agli atti | richiesto | (altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Accertata direttamente in sede di visita ispettiva l’avvenuta revisione periodica a |
| --- | --- |
|  | termini di legge – Ultima verifica Maggio 2011 |

Certificati di conformità degli impianti (Legge 46/90 e/o 547/55)

| elettrico | (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- | --- |
| idraulico | (agli atti | richiesto | altro |
| riscaldamento | (agli atti | richiesto | altro |
| altro ______________ | agli atti | richiesto | altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08)

| Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomina Medico Competente | agli atti | richiesto | (altro |
| Valutazione rischi | (agli atti | richiesto | altro |

| osservazioni: | Medico competente non richiesto secondo dichiarazione risultante in sede di ag- |
| --- | --- |
|  | giornamento documento rischi |

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell’ASL

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Arredamento

| Razionalità | Insufficiente | Sufficiente | (Buono |
| --- | --- | --- | --- |
| Comodità d’uso | Insufficiente | Sufficiente | (Buono |
| Manutenzione | Insufficiente | Sufficiente | (Buono |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Planimetrie con destinazione d’uso dei locali

| agli atti | (richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Viene richiesta nuova planimetria del piano seminterrato con indicazione specifica |
| --- | --- |
|  | della destinazione del locale riposo a disposzione della sola sez. Primavera |

Dichiarazione di accessibilità (D.P.R. n. 380/2001 e D.P.R. n. 503/1996)

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Regolamento interno di funzionamento della struttura

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Orario e giorni di funzionamento della struttura

| (agli atti | richiesto | (altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Richiesto dettaglio nuovo orario giornaliero e n. giorni di apertura settimanale |
| --- | --- |

Requisiti strutturali e di dimensionamento:

| DESTINAZIONE D’USO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Spazio soggiorno e per attività ordinate 3,00 mq/bambino (spazio mensa compreso) | X |  |
| Spazio per attività libere e di riposo 2,00 mq/bambino (di cui almeno 1,00 mq/bambino ricavato al coperto) | X |  |
| Spazio servizi igienici per bambini 1,00 mq/bambino (ricavabile anche in aggiunta a complesso servizi igienici in dotazione a struttura) | X |  |

| osservazioni: | I requisiti strutturali sono rispettati per una capacità ricettiva non superiore a 12 |
| --- | --- |
|  | bambini |

Requisiti igienici minimi

| (si | no | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Requisiti igienico-sanitari

| (si | no | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

2 - REQUISITI GESTIONALI

a) PERSONALE

PERSONALE

Sezione Primavera aggregata ad Asilo Infantile – N° 12 ospiti ai sensi D.G.R. 20.06.2008 n. 2-9002

| Personale | Numero teorico | Numero operatori |
| --- | --- | --- |
| Figure educative dotate di titolo di studio attinente l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia | 1/10 bambini | 2 con diploma di maestra scuola inferiore e diploma di puericultrice |
| Personale ausiliario e di pulizia | 1 | 1 |
| Addetto/i alla cucina | 1 | 2 |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

2 - REQUISITI GESTIONALI

b) OSPITI

N° ED ELENCO BAMBINI

| agli atti | (richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Richiesto in sede di visita ispettiva |
| --- | --- |

PROGETTO EDUCATIVO ORGANIZZATIVO

| (agli atti | richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

DOCUMENTO INDICANTE L’ENTITA’ DELLA RETTA

| Importo retta/e | (agli atti | Richiesto |
| --- | --- | --- |
| Modalità definizione retta/e | (agli atti | Richiesto |
| Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi | (agli atti | Richiesto |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI

Al termine della visita la Commissione impartisce le seguenti prescrizioni:

Aula sezione primavera:

- agire sui vetri delle finestre rivolte all’esterno con idonei interventi che ne garantiscano l’infragibilità

- installare idonee protezioni su uno dei tre termosifoni che attualmente ne è sprovvisto

- completare la canalina di protezione dei fili elettrici del soffitto

Corridoio

- installare idonee protezioni sui termosifoni che attualmente ne sono sprovvisti

Documentazione

- inviare una nuova planimetria del piano seminterrato con indicazione specifica della destinazione d’uso del locale riposo a servizio della sola sezione Primavera

- inviare comunicazione di dettaglio dell’orario giornaliero e del numero di giorni di apertura settimanale

- inviare elenco dei bambini iscritti

CONCLUSIONI

La struttura ha inoltrato richiesta di autorizzazione al funzionamento per n. 18 bambini. Peraltro dall’esame della documentazione prodotta e a seguito del sopralluogo ispettivo si è rilevata la carente superficie degli spazi adibiti a servizio igienico della sezione Primavera. Infatti la superficie dichiarata consente una capacità ricettiva autorizzabile non superiore a 12 bambini.

Per quanto concerne poi le prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza si rileva come esse non costituiscano elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione in quanto non incidenti sui requisiti minimi per il funzionamento. Pertanto la Commissione ritiene giustificato consentire il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento per 12 bambini.

Il sopralluogo termina alle ore 15.30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

| Domodossola li | 18.10.2010 |
| --- | --- |

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

| Dr. Ferrari Romano |  | F.to in originale |
| --- | --- | --- |
| Dr. Quaranta Edoardo |  | F.to in originale |
| P.I. Pagliari Maurizio |  | F.to in originale |
| Sig. Ferrari Mauro |  | F.to in originale |
| Dr. Pavesi Carlo |  | F.to in originale |