ALLEGATO A

VERBALE ISPETTIVO N. 3/2011

L’anno duemiladodici, giorno uno del mese di febbraio, alle ore 15.20 i sottoscritti:

| Dr. Ferrari Romano |  | Presidente della Commissione |
| --- | --- | --- |
| Dr. Scuto Giuseppe |  | Dirigente Medico SOC I.S.P. |
| P.I. Pagliari Maurizio |  | Tecnico SOC Gest. Infrastrutt. e tecnologie biomediche |
| Sig. Ferrari Mauro |  | Direttore Socio Assistenziale – CISS Ossola |
| Dr. Pavesi Carlo |  | Segretario verbalizzante |

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e sui Presidi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari del Distretto di Domodossola - costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso la RAF di Varzo, nell’esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.C.R. n. 357-1370 del 28.01.1997 nonché dalla successiva nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. prot. 11531 del 26.03.2008.

Al sopralluogo è presente la sig.ra Pia Gavaggio, Direttrice della Casa di Riposo. Si procede quindi alla visita del Presidio con l’assistenza della persona nominata.

Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

Premessa

L’odierna visita rientra nell’ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

#### GENERALITA’ DEL PRESIDIO

| Denominazione | CASA DI RIPOSO PER ANZIANI |
| --- | --- |

| Via/Piazza | CATTAGNA | n. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Comune di | VARZO | telefono | 0324-7056 |
| --- | --- | --- | --- |

| Natura giuridica | PUBBLICA – I.P.A.B. |
| --- | --- |
| Proprietario struttura | I.P.A.B. ENTE GESTORE |

| Data ultimo sopralluogo della Commissione | 16.11.2010 |
| --- | --- |

Tipologia struttura :

| Nucleo Presidio | Posti letto dichiarati alla data del sopralluogo | Intensità assistenziale |
| --- | --- | --- |
| R.A. | 24 |  |
| R.A.F. | 10 | 5 A.I. 5. M.I. |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Autorizzazione al funzionamento in regime definitivo con Deliberazione n. 883 del 12.04.1995 |  |

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Anno costruzione   1887

Certificato di abitabilità o Licenza d’uso

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Copia del  progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell’immobile

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Scadenza 30.04.2013 |
| --- | --- |

Verifica estintori

| agli atti | - richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Verifica eseguita nel mese di dicembre 2011 |
| --- | --- |

Licenza d’uso dell’ascensore

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Affidamento manutenzione dell’ascensore a ditta autorizzata

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificato di stabilità strutturale dell’edificio

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Verificare |
| --- | --- |

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Certificati di conformità degli impianti (Legge 46/90 e/o 547/55)

| - elettrico | agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- | --- |
| - idraulico | agli atti | - richiesto | - altro |
| - riscaldamento | agli atti | - richiesto | - altro |
| - altro ______________ | agli atti | - richiesto | - altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.)

| - Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nomina Medico Competente | agli atti | - richiesto | - altro |
| - Valutazione rischi | agli atti | - richiesto | - altro |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Arredamento

| - Razionalità | - Insufficiente | Sufficiente | Buono |
| --- | --- | --- | --- |
| - Comodità d’uso | - Insufficiente | Sufficiente | Buono |
| - Manutenzione | - Insufficiente | Sufficiente | Buono |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Planimetrie con destinazione d’uso dei locali e n. posti previsti (scala non < 1:200)

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Regolamento interno di funzionamento della struttura

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Carta dei Servizi

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell’ASL

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

Requisiti igienici minimi ai sensi delle D.G.R. 38/92 e D.G.R. 41/95)per RAF:

| ###### REQUISITI | ###### SI | - NO |
| --- | --- | --- |
| - N° massimo di 4 Ospiti/camera | -  |  |
| - Almeno n. 1 WC/4 Ospiti |  |  |
| - 1 locale soggiorno/pranzo (1,5 mq/Ospite) |  |  |
| - 1 locale Ambulatorio (*) |  |  |
| - 1 locale spogliatoio |  |  |
| - Bagno assistito |  |  |
| - 1 Locale adibito a palestra |  |  |

Requisiti igienico sanitari   ( D.G.R. 83/98)

| - REQUISITI | ###### Insufficiente | - Sufficiente | - Buono | - Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pulizia ambienti |  |  |  |  |
| - Cambio biancheria |  |  |  |  |
| - Manutenzione abbigliamento |  |  |  |  |
| - Igiene locali personali |  |  |  |  |
| - Igiene locali collettivi |  |  |  |  |
| - Igiene del personale |  |  |  |  |
| - Igiene dispense e cucina |  |  |  |  |
| - Igiene servizi igienici |  |  |  |  |
| - Igiene alimenti |  |  |  |  |

- 2 - REQUISITI GESTIONALI

- a) PERSONALE

NUCLEO R.A.F – N° 10 OSPITI (5 A.I. e 5 M.I.) e n. 24 OSPITI IN R.A.

| ##### Personale | - Numero teorico/monte ore settimanale ex DD.G.R. 38/92 e 41/95 | - Numero/monte ore effettivo operatori |  | - Carenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Personale dipendente | - In appalto/rapp. lib. prof.le |  |
| - Responsabile del Presidio | - Unico per tutti i nuclei - 36 h sett.li | - Unico per tutti i nuclei - 36 h sett.li |  |  |
| - Direttore sanitario | - 2,23 h sett.li | - 2,23 h sett.li |  |  |
| - Infermiere Professionale | - 21,00 h sett.li |  | - 28,00 h sett.li |  |
| - Terapista della riabilitazione | - 7,00 h sett.li |  | - 7,00 h sett.li |  |
| - ADEST/OSS | - 315,00 h sett.li | - 343,00 h sett.li |  |  |
| - Terapista occupazionale/ Animatore | - 3,20 h sett.li | - 5,00 h sett.li |  |  |
| - Personale amministrativo, segreteria, portineria | - 18,00 h sett.li | - 23,00 h sett.li |  |  |
| - Parrucchiere | - 1,20 h sett.li | - 5,00 h. sett.li |  |  |
| - Guardarobiera | - 3,00 h sett.li | - 21,00 h sett.li |  |  |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| L’animazione è svolta da un socio subordinato ma non vengono quantificate le ore |  |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

OPERATORI IN SERVIZIO (dipendenti, convenzionati, personale religioso, obiettori, ecc.)

| - Registro presenze esistente? | SI | NO |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

COPIA PROGRAMMA TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE

| agli atti | - richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

QUADERNO PER PASSAGGIO CONSEGNE TRA OPERATORI

| agli atti | - richiesto | altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: | Verificare |
| --- | --- |

RELAZIONE ILLUSTRANTE GLI STRUMENTI E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI NONCHE’ DI RIQUALIFICAZIONE OVE NECESSARIO

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

- 2 - REQUISITI GESTIONALI

- b) OSPITI

| - Registro presenze | SI | - NO |
| --- | --- | --- |

| - Cartella personale di ciascun ospite | SI | - NO |
| --- | --- | --- |

| - P.A.I. | SI | - NO |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Verificato in sede di visita |  |

- I – A  ASSISTENZA MEDICA DI BASE

| - Medici Medicina Generale operanti | - 1 |
| --- | --- |
| - n. ore | - 3h con distribuzione settimanale |
| - Distribuzione settimanale | - 1h/die per 3 presenze |
| - Pronta disponibilità | - Assicurata nelle ore diurne feriali |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

- I – B  ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA

| - Ambulatoriale (Ambulatorio ASL) | Si | No |
| --- | --- | --- |
| - Domiciliare (nel PSSA) | Si | No |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Garantita da ASL |  |

- I – C  ASSISTENZA PSICHIATRICA

| - Ambulatoriale (Ambulatorio ASL) | Si | No |
| --- | --- | --- |
| - Domiciliare (nel PSSA) | Si | No |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Garantita da ASL |  |

- I – D  ASSISTENZA INFERMIERISTICA

| - Fornita dalla struttura | Con rapporto di dipendenza  In convenzione (rapporto libero-prof.le) | - No |
| --- | --- | --- |
| - Fornita dalla ASL | - Con rapporto di dipendenza - In convenzione | No |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| E’ assicurata la pronta disponibilità notturna |  |

- I – E  FARMACI

| - Regolarità conservazione | Si | No |
| --- | --- | --- |
| - Presenza farmaci scaduti | Si | No |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

- I – F  ANIMAZIONE/RAPPORTI CON AMBIENTE ESTERNO

| - Interventi strutturati di animazione | Si | No |
| --- | --- | --- |
| - Rapporti con enti ed associazioni | Si | No |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

- I – G  CARTELLE SANITARIE

| - Presenza cartella clinica | Si | No |
| --- | --- | --- |
| - Presenza cartella infermieristica | Si | No |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

- I I –OSPITI (suddivisi per tipologia in relazione ai settori autorizzati)

ELENCO OSPITI

| agli atti | - richiesto | - altro |
| --- | --- | --- |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |
| Acquisito in sede di visita |  |

- I I I - RETTE

| - Importo retta/e | Agli atti | - Richiesto |
| --- | --- | --- |
| - Modalità definizione retta/e | Agli atti | - Richiesto |
| - Integrazioni richieste per servizi aggiuntivi | Agli atti | - Richiesto |

| osservazioni: |  |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI

La Commissione rileva la presenza di lampade installate nei bagni prive di protezioni in grado di prevenire danni agli ospiti ed al personale in caso di rottura accidentale. Se ne dispone, pertanto, la sostituzione con apparecchi a norma.

Il sopralluogo termina alle ore 16.15 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.C.S.

| Domodossola li | 01.02.2012 |
| --- | --- |

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE:

| Dr. Ferrari Romano |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dr. Scuto Giuseppe |  |  |
| P.I. Pagliari Maurizio |  |  |
| Sig. Ferrari Mauro |  |  |
| Dr. Pavesi Carlo |  |  |